中国药科大学

水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务采购项目

询 价 文 件

采购人（章）：中国药科大学基建后勤处

发放时间：2026年4月

- 询价通知书

中国药科大学拟询价采购中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务，工作内容及报价说明见“第二章”，资格要求见“第三章”，询价方法见“第四章”，服务合同见“第五章”，询价文件格式见“第六章”。

特请贵公司按以下要求报价，谢谢支持。

1.  按“第二章”工作内容进行报价。供应商根据本询价文件要求编制响应文件，并密封递交至指定地点，密封文件内需包含PDF版响应文件一份。

2.  响应文件递交截止时间：2026年4月30日11:00点（北京时间）

3.  响应文件递交地点：江苏省南京市江宁区龙眠大道639号中国药科大学行政楼327室

4.  服务期限：自合同签订之日起满三年。

5.  合同类型：固定单价合同（按次支付）。

6.  最高限价：9万元/年，超过最高限价的为无效响应文件。

联系人：付老师

电话：025-86185263,15051870368

邮箱：fuyao@cpu.edu.cn

地址：江苏省南京市江宁区龙眠大道639号中国药科大学

中国药科大学基建后勤处

二〇二六年四月

- 服务需求及报价说明

一、项目名称

中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务采购项目

二、项目概况

为保证师生的身体健康和饮用水安全，保障水箱及蓄水池的清洁，按照《南京市城市居民住宅二次供水管理办法》的要求，本项目拟委托一家有实力的企业针对中国药科大学玄武门校区、江宁校区指定地点的不锈钢生活供水水箱和水泥蓄水水池提供清洗消毒和水质检测专项服务。

三、采购需求

见第五章合同。

四、报价说明

1.  报价为固定单价。报价应涵盖报价文件所确定的询价范围内的全部工作内容。包含但不限于人工费、材料费、设备费、交通运输费、水样送检费、管理费、利润、税金等为完成本项目所需的一切费用。

2.  报价人须自行承担编制与递交报价文件所涉及的一切费用。不管报价结果如何，询价人对上述费用不承担任何给付责任。

3.  本项目按9万元/年设置最高限价，超过最高限价的报价视为无效。

- 资格要求

1.  满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，承诺其拟用于本项目的清洗消毒工艺、设备及药剂符合国家相关标准。（提供承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。

2.  本项目的特定资格要求：

供应商须在响应文件中明确与其合作的、具备CMA（中国计量认证）资质认定的第三方检测机构名称，成交后，合作机构不得随意变更。

3.  本项目不接受联合体投标。

4.  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 询价方法

符合“第三章”资格要求且实质性响应“第二章”全部技术及服务要求的供应商为合格供应商。根据合格供应商的不同报价情况，采用如下方法确定成交供应商：

1.  所有合格供应商中有且只有一个最低报价，最低报价者为成交供应商。

2.  所有合格供应商中有两个或两个以上最低报价，则由询价小组根据供应商提供的服务承诺、增值服务等因素择优确定成交供应商。

3.  如果递交响应文件的合格供应商不足三家，则该次询价作废，择期重新询价。

- 合同条款

中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务合同

甲方：中国药科大学

乙方：

为保证师生的身体健康和饮用水安全，保障水箱及蓄水池的清洁，按照《南京市城市居民住宅二次供水管理办法》的要求，根据有关法律法规，在自愿平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方，对中国药科大学玄武门校区、江宁校区以下地点的指定不锈钢生活供水水箱和水泥蓄水水池进行专项清洗消毒服务：

一、服务清单

| 地点 | 水箱位置 | 水箱材质 | 水箱容量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玄武门校区 | 科研大楼楼顶 | 不锈钢 | 30m³ |
|  | 科研大楼地下室 | 不锈钢 | 40m³ |
| 江宁校区 | 行政楼地下室 | 不锈钢 | 8m³ |
|  | 图书馆地下室 | 不锈钢 | 22m³ |
|  | 学院实验楼一期 | 不锈钢 | 60m³ |
|  | 学院实验楼二期 | 不锈钢 | 60m³ |
|  | 研究生公寓二期 | 不锈钢 | 40m³ |
|  | 研究生公寓三期 | 不锈钢 | 70m³ |
|  | 研究生公寓四期 | 不锈钢 | 72m³ |
|  | 动物中心 | 不锈钢 | 3m³ |
|  | 化学楼 | 不锈钢 | 24m³ |
|  | 生物楼 | 不锈钢 | 14m³ |
|  | 水泵房 | 水泥 | 800m³ |

二、服务内容

（一）工作内容

1.水箱清洗：供应商负责对指定水箱的内部及外部进行除锈、清洗，采购人负责在附近准备电源接口。

2.水箱消毒：供应商负责投放药物进行消毒、杀菌。

3.清洗完成后水样送检，并提供第三方检测合格报告两份。

4.每次清洗完成后制作工作报告，按以下目录编制，纸质版一份，证书和图片彩色打印，水质检测报告原件不裁边；扫描电子稿PDF文件U盘一份。

一、清洗单位资质

1.1清洗单位基本信息

1.2营业执照

1.3清洗资质证书

1.4清洗合同

- 清洗人员工作证及健康证

- 消毒剂品牌及卫生许可

3.1消毒剂厂家营业执照

3.2卫生安全评价备案证书

3.3消毒产品卫生许可证

3.4消毒产品图片（有效期）

- 受限空间作业申请表

- 工作照片

5.1水箱清洗图片

5.2消毒操作图片

5.3取样工作图片

5.4取样记录物业签字表

- 水质检测单位信息

6.1营业执照

6.2资质文件

七、水质检查报告（原件）

（二）清洗频率

1.水箱每年各清洗两次，安排在寒、暑假清洗或根据采购人要求确定具体时间。

2.供应商需做好清洗前准备工作：由采购人发放停水通知，包含停水日期、时间及恢复通水时间。

（三）服务要求

清洗完成后和物业现场管理人员一起抽取水样，每个水箱分别取进水口和终端用水口水样，取样记录表需要物业签字，将水样送有资质的第三方检测机构检测，并负责取回《水样检测结果报告单》。

（四）其他要求

1.供应商应确保水箱清洗后内外部清洁、无污垢，水质检验符合国家二次供水检验标准，并经检验合格。

2.供应商参与此项目的工作人员应具有相关卫生防疫部门颁发的健康证，并负责对其员工进行业务知识、操作规范、职业纪律等方面的培训教育。

3.供应商必须按国家法律法规及相关行业规定进行安全施工管理，作业前必须进行气体检测，确保安全，发生的一切风险和损失由供应商承担。

4.供应商提供清洗所需的设备、工具及消耗材料，并保证所使用的清洁剂、消毒剂等材料符合国家有关产品质量及环境的标准、要求。

5.供应商服务标准未能达到合同要求，水质检验不合格的，供应商应在一个月内免费再次清洗送检。

三、水箱清洗三年总用费

人民币小写          元，大写（             元整）。

四、付款方式

本合同共计六次专项清洗任务，合同签订后，乙方按照甲方要求逐次完成水箱清洗工作任务，并提供工作报告，甲方于一周内向乙方支付合同总价六分之一的清洗费用（        元）。

五、甲方权利和义务

1.甲方根据本合同的服务事项内容及要求，检查乙方的工作质量，并有权督促乙方整改。

2.提供乙方在清洗服务中所需的电源设施。甲方负责泵房的开、关、停及有关设备运转事宜，做好相应的配合工作，并协调处理清洗水箱时发生的相关问题。

3.甲方委派物业公司作为本合同的现场负责人，负责联系、协调、验收乙方的工作，并对乙方的工作进行监督检查，只有甲方现场负责人有权对乙方服务工作验收单进行签字确认。如甲方现场负责人有所变动，应提前通知乙方。

4.甲方现场负责人在每次乙方工作完毕后，应对乙方服务工作进行验收，并在服务工作验收单上签字确认，甲方对乙方工作的验收仅指对水箱内部表面的检查。

5.甲方应按合同约定支付服务费。

六、乙方权利和义务

1.乙方应按本合同的要求提供高品质的服务，确保水箱清洗后内部清洁、无污垢，水质检验符合国家二次供水检验标准，并经检验合格。乙方不得将本合同的服务内容转委托他人。

2.乙方参与此项目的工作人员应具有相关卫生防疫部门颁发的健康证，并负责对其员工进行业务知识、操作规范、职业纪律等方面的培训教育。乙方在工作之前，必须制定工作实施方案并提供现场施工人员健康证复印件，上岗工作时应向甲方现场负责人出示本人的健康证原件。

3.乙方必须按国家法律法规及相关行业规定进行安全施工管理，建立健全安全管理组织和安全管理网络，明确安全责任人。乙方施工负责人必须明确安全责任目标，对乙方的作业人员进行管理和安全教育，并将安全责任目标落实到每个作业人员身上。每次作业前，乙方现场负责人应对进入水箱、水池作业人员、设备设施、供电、通风、气体检测事宜进行检查，对作业环境、人员、装备进行安全评估后，进入水箱、水池作业前，应使用“四合一”气体检测仪对水箱的气体进行检测分析，确保氧气等气体含量符合相关标准、规范要求；作业过程中作业人员必须随身佩戴“四合一”气体检测仪，鼓风机应连续通风至作业结束，保证空气中含氧量符合要求，否则发生的一切风险和损失由乙方承担。

4.乙方提供清洗所需的设备、工具及消耗材料，并保证所使用的清洁剂、消毒剂等材料符合国家有关产品质量及环境的标准、要求。

5.乙方每次清洗前应提前至少一周联系甲方以确认具体的工作时间，每次清洗消毒后应于当日向甲方提交服务工作验收单。

6.乙方每次完成清洗消毒服务后，应于当天将水箱中采集的水样送达相关卫生监管检测部门进行水质检验，并负责取回《水样检测结果报告单》，并接受相关卫生监管部门随机抽样检测，《检测报告单》交甲方存档。

7.乙方应当制定操作规程以防范安全事故及环境污染，并严格执行此操作规程。乙方在清洗工作前应做好一切安全防范和警示措施，在清洗消毒后应及时清理产生的废弃物并妥善处置危险废弃物，乙方工作过程中发生的一切事故均由乙方负责。因水质检验、水箱清洗等因素而引起的不良后果，由乙方承担责任。

8.乙方员工在清洗工作中如果发现有危及安全的因素，应及时报告甲方，并在能力范围内采取防范措施。

9.乙方应及时落实甲方提出的整改项目，有权就清洗工程有关问题向甲方提出建议，发生紧急情况应服从甲方现场指挥。

七、违约责任

1.乙方服务标准未能达到合同要求，水质检验不合格的，乙方应在一个月内免费再次清洗送检。如再次未达到合同要求的，甲方可以解除合同。

2.甲方未按约定支付乙方服务费的，经乙方书面催告后在合理的期限内仍未支付，乙方可以解除合同。

3.乙方应爱护甲方建筑物和设施，注意节约水电，如造成损坏应负责赔偿。

八、其他

1.本合同自签字/盖章之日起生效，乙方在签字/盖章之前已查阅了甲方的相关文件，充分理解了本合同的有关规定及相关文件，并且乙方在签订合同前已经查看了相关设施设备，签订本合同视为乙方已经认可相关设施设备及水质处于良好状态，双方在签约之后不再进行交接验收工作。

2.乙方承诺未通过商业贿赂等不正当竞争方式取得本合同，如证明乙方有上述行为，甲方可随时解除合同，并要求乙方赔偿损失。

3.本合同正文、附件及其补充协议均为合同有效组成部分，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

4.甲乙双方因本合同发生的一切争议，由合同履行地所在地法院管辖。本合同工作内容全部完成后自然终止，合同终止并不影响违约条款、争议解决方式条款的效力。

5.本合同一式 肆 份，甲、乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

本协议双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

开户银行：                       开户银行：

账 号：                          账 号：

日期：     年     月     日

- 响应文件格式

封面

中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务采购项目

询价响应文件

供应商： （单位名称并加盖公章）

联系人：

联系方式：

日期：  年  月  日

---

一、询价书

致：中国药科大学

1.  根据已收到的 中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务采购项目 的询价文件，我方接受询价文件中的全部条款。我方愿以每次清洗人民币 （大写）          元整（RMB：    ¥（元））的报价，按询价文件要求完成全部服务内容。共六次三年总报价为人民币         （大写） 元整（RMB：    ¥（元））。

2.  一旦我方成为成交供应商，我方保证按合同约定及采购人要求，高质量完成水箱清洗消毒服务。

3.  如果我方成为成交供应商，将派出 __________ 作为该项目的项目负责人。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：   年   月   日

---

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 __________ （姓名）系 __        ___        ___        ______ （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 _______         ___        ___           ___ （单位名称）的 __________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中国药科大学水箱及蓄水池清洗消毒和水质检测服务采购项目的询价活动。

该授权代理人在上述询价活动中在报价、合同谈判、签约等过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

附：法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（加盖公章）：

日期：   年   月   日

代 理人电话：

三、资格证明文件

（按“第三章 资格要求”的顺序提供，包括但不限于营业执照、财务报告或报表、纳税和社保证明、无重大违法记录声明、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函等）

四、服务方案及承诺

（供应商根据“第二章 服务需求”编制，包括但不限于：清洗消毒具体实施方案、人员配备（含健康证）、设备投入、安全保障措施、应急处理方案、售后服务承诺、增值服务等）

五、供应商类似业绩

（提供2023年4月1日以来完成的类似项目合同复印件，加盖公章）

六、其他证明材料

（供应商认为需要提供的其他材料，如体系认证证书、信誉证明等）