附表二：

中国药科大学用电增容和临时用电送电单

编号： 2023-

| 说 明 | - 用电增容和临时用电施工完工后，请向后勤服务集团提交验收申请及相关报验资料。对检验中发现的缺陷，督促施工单位消除缺陷，消缺完成，再次检验，直至合格。 - 与《中国药科大学用电增容和临时用电申请表》编号统一闭环。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | （盖章） | 施工单位 | （盖章） |
| 申请人 |  | 联系电话 |  |
| 用电地点 |  |  |  |
| - 提交资料 | - 施工单位资质、施工人员电工证 - 电缆绝缘测试报告、配电设备试验报告、保护定值调试报告、接地电阻测试报告 - 电气工程竣工图（含电子版）等 |  |  |
| - 现场检查 - 内容 | - 是否符合申请单供电方案要求 - 是否有影响电网安全运行的设备 - 计量装置是否到位 - 电缆、设备开关标识标签是否完备 - 变电所模拟图板回路是否更新 - 孔洞是否封堵等 |  |  |
| 后勤服务 集团 | 送电结果和意见： 签字盖章： 送电日期： |  |  |

- 注：所有变配电房、总配电房及楼层总配电箱接线接电，统一由后勤服务集团负责监督实施。